Утверждена

приказом начальника ДОЛ «Лучик» с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 20 г. Химки

от 03.06.2013 № 17-о

# ИНСТРУКЦИЯ №1

по  правилам пожарной безопасности в Детском оздоровительном лагере

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы, горючие материалы, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенные в шкафы, которые пломбируются.

1.6. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность  путем пуска воды.

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находить работоспособном состоянии.

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. По окончании занятий работники учреждения должны: тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование медленно отключать до приведения их в пожаробезопасное  стояние.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. Курить в помещениях учреждения.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

2.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:

3.1. Сообщить о пожаре по телефону  №  01, № 575-86-22, или в ближайшую пожарную часть завода ДСП и Д № 574-29-23, № 5-01.

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств  пожаротушения.